Приложение № 3

РЕКОМЕНДАЦИИ

по установке индивидуального или общего

(для коммунальной квартиры)

прибора учёта в жилищном фонде

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются в следующем порядке:

а) получение технических условий на проектирование узла учета;

б) проектирование узла учета и монтаж узла учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая установку приборов учета;

в) допуск к эксплуатации узла учета;

г) эксплуатация узла учета, включая снятие показаний приборов учета о количестве поданной (полученной, транспортируемой) холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе поданной (полученной, транспортируемой) горячей воды, о принятых (отведенных, транспортируемых) сточных водах и иных показаний, предусмотренных технической документацией, отображающихся приборами учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний (телеметрические системы), а также ведение учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета узла учета;

д) поверка, ремонт и замена (при необходимости) приборов учета.

Для  установки  индивидуального  или  общего  (для  коммунальной  квартиры) прибора  учёта  собственнику  помещения  в  многоквартирном  доме  необходимо обратиться  в  управляющую  компанию,  обслуживающую многоквартирный  дом,  с  заявлением  на  установку  прибора  учета,  а  также  для получения технических условий.

Установка  приборов учета  в  жилых  помещениях  производится специализированными организациями, а также организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирного  дома;  расходы  по  установке,  эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов учета несет собственник помещения.

При  этом  собственнику  помещения  необходимо  заключить  договор  на установку прибора учета.

Для учета количества холодной и горячей воды используются приборы учета, отвечающие  установленным  требованиям,  имеющие  паспорт  с  указанием  на сертификат  об  утверждении  типа  средств  измерений,  зарегистрированные  в Государственном  реестре  средств  измерений,  а  также  поверительное  клеймо  или свидетельство  о  поверке.  Рекомендуется  приобретать  прибор  учета  воды  с максимальным межповерочным интервалом – 5 и более лет.

Установка  (монтаж),  подготовка  к  работе  и  эксплуатация  прибора  учета  в жилом  помещении  производится  в  соответствии  с  требованиями,  отраженными  в схеме монтажа узла учета холодной воды.

Прибор  учета  должен  располагаться  в  месте,  доступном  для  обслуживания, опломбирования и снятия показаний.

После  установки прибора  учета  управляющая  компания, на основании  заявления  собственника  помещения  осуществляет  опломбировку  и постановку  прибора  на  коммерческий  учет  для  ввода  в  эксплуатацию. При  этом собственник помещения предъявляет представителю управляющей компании:

- смонтированный и проверенный на работоспособность прибор учета;

- паспорт прибора учета.

Информация о стоимости установки

приборов учета в жилищном фонде

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

«Участки водопроводных сетей, нуждающихся в замене»

| Адрес |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Улица | Протяженность |  |
| п. Сеща пер. Кирова | 40м | 1955 |
| п. Сеща пер. Центральный | 90м | 1975 |
| п.Сеща ул. Центральная | 1500м | 1955 |
| д. Большая Островня ул. Восточная | 30м | 1976 |
| д. Большая Островня ул. Молодежная | 50м | 1978 |
| д.Радичи ул. Цветочная | 100м | 1990 |
| д..Колышкино ул. Молодежная | 150 | 1976 |
| д..Колышкино ул. Центральная | 700 | 1973 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«Нормативы водопотребления»

|  |  |  |  | Приложение 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5 декабря 2013 года № 41/2-нвк |  |  |  |  |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории Дубровского района Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | куб.метр на 1 человека в месяц |  |  |  |  |
| № п/п | Степень благоустройства | При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения |  |  | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагрева-тельными приборами |  | При централизованной системе холодного водоснабжения (без водонагревательных приборов) |  |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение (кана-лизация) | холодное водоснабжение | водоотведение (кана-лизация) | холодное водоснабжение | водоотведение (кана-лизация) |
| I группа (водопровод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уличные колонки |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
| 3 | дома: водопровод, без канализации |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
| 5 | дома: водопровод, центральная канализация |  |  |  |  |  | 2,11 | 2,11 |
| 5.1 | дома: водопровод, местная канализация |  |  |  |  |  | 2,11 |  |
| 7 | дома: водопровод, центральная канализация |  |  |  | 2,70 | 2,70 |  |  |
| 7.1 | дома: водопровод, местная канализация |  |  |  | 2,70 |  |  |  |
| II группа (водопровод, санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация |  |  |  | 2,88 | 2,88 |  |  |
| 8.1 | дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация |  |  |  | 2,88 |  |  |  |
| III группа (водопровод, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, санузел, центральная канализация | 2,76 | 1,87 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |
| IV группа (водопровод, ванна) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, центральная канализация | 2,76 | 1,87 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, центральная канализация | 2,71 | 1,81 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, центральная канализация | 2,66 | 1,75 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |  |  |
| 16 | дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, центральная канализация | 2,40 | 1,87 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |  |
|  | дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, центральная канализация | 2,35 | 1,81 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |  |  |
|  | дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, центральная канализация | 2,30 | 1,75 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  |  |
| V группа (водопровод, ванна, душ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация |  |  |  | 3,38 | 3,38 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация |  |  |  | 3,28 | 3,28 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация |  |  |  | 3,17 | 3,17 |  |  |
| 21.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация |  |  |  | 3,38 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация |  |  |  | 3,28 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация |  |  |  | 3,17 |  |  |  |
| 22 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация | 2,95 | 2,51 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация | 2,90 | 2,45 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация | 2,85 | 2,39 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

«Схема и координаты местонахождения скважин

Сещинского сельского поселения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

«Существующее сетевое хозяйство: водоотведение»

| Участки | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность сети, км | Диаметр трубопровода, Ду мм | Материал труб | Требующие ремонта или замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Сеща | 1971 | 2,8 | 100 | ЧК |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

«Методика исследования сетей»

Исследование  водопроводных и канализационных сетей выполнялось комплексным многофункциональным прибором «Успех АТП – 204».  Данный прибор предназначен для обнаружения трубопроводов на глубине до 5 метров пассивным методом, а также для обнаружения  утечек жидкости находящихся под слоем грунта (до 6 метров) в канальной и без канальной  прокладке.

В приборе функционально объединены два устройства:

- трассоискатель;

- течеискатель.

Трассоискатель  состоит из электромагнитного датчика и приемника.  В  приемнике  сосредоточено основное усиление и фильтрация принимаемого сигнала.

Наличие  двух  пассивных частот, а также режима «ШП» позволяет наиболее эффективно выбирать режим работы трассоискателя или найти местоположение трассы.

Течеискатель состоит из акустического преобразователя с предварительным усилителем и приемника,в котором сосредоточено основное усиление и фильтрация принимаемого сигнала.  Шум свища через грунт воспринимается преобразователем, усиливается в предварительном усилителе, поступает в приемник.  В приемнике от шума свища отфильтровываются посторонние шумы, сигнал усиливается и поступает на головные телефоны.  Оператор по максимальному шуму свища определяет место расположения течи.

Наличие двух режимов работы позволяет непосредственно  на месте  использовать только один прибор (приемник) как для трассировки, так и для поиска неисправностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

«Схемы водоотведения многоквартирных домов с канализационными септиками»

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№ 12 д. Большая Островня

Количество квартир:21

Количество жильцов:38

Подъезд №1	                      Подъезд №2

Канализационный септик

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№ 13 д. Большая Островня

Количество квартир:20

Количество жильцов:29

Канализационный септик

Подъезд №1	                        Подъезд №2

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№ 14 д. Большая Островня

Канализационный септик

Количество квартир:16

Количество жильцов:27

Подъезд №1                                    Подъезд №2

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№ 15 д. Большая Островня

Канализационный септик

Количество квартир:18

Количество жильцов:30

Подъезд №1	                              Подъезд №2

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№ 17 д. Большая Островня

Канализационный септик

Количество квартир:12

Количество жильцов:22

Подъезд №1	                        Подъезд №2

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№  18 д. Большая Островня

Количество квартир: 11

Количество жильцов: 18

Подъезд №1	                      Подъезд №2

Канализационный септик

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№  19 д. Большая Островня

Канализационный септик

Количество квартир: 11

Количество жильцов: 22

Подъезд №1	                      Подъезд №2

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№  19а  д. Большая Островня

Канализационный септик

Количество квартир: 12

Количество жильцов: 21

Подъезд №1	                      Подъезд №2

Схема водоотведения жилого многоквартирного дома

№  21 д. Большая Островня

Количество квартир: 11

Количество жильцов: 13

Подъезд №1	                      Подъезд №2

Канализационный септик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

«Схемы инженерных сетей п.Сеща»